## Sheet1
序号 | 项目名称 | 基本功能 | 基本参数
1 | 肿瘤坏死因子a | 肿瘤死因子具有生理调节功能，还参与许多病理损伤，在肿瘤、感染、自身免疫病、移植排斥反应等疾病的发生发展中起到重要作用 | 1.准确度：相对偏差应在±10.0%范围内； 2.校准品均一性：瓶间变异系数（CV）不大于 15.0%； 3.分析内精密度：分析内变异系数（CV）不大于 8.0%； 4.批间精密度：批间变异系数（CV）不大于 15.0%。
2 | 糖类抗原测定CA-24-2（化学发光法） | 本产品用于体外定量检测人血清中糖类抗原CA242 的含量。 | 1.检测原理；采用夹心法原理，用CA242抗体包被磁微粒，辣根过氧化物酶标记CA242抗体制备酶结合物。 2.线性：在线性范围内，线性相关系数r≥0.9900; CV≤10.0%； 3.钩状效应：病人标本检测结果在90000pmol/L之内无钩状反应； 4.上述参数需提供注册证或试剂说明书或彩页等证明； 5.试剂与配套检测仪器需在卫生部临检中心室间质评中有独立分组；
3 | 血清免疫固定电泳 | 用于定性鉴别人血清中免疫球蛋白异常增生，并可进行异常免疫球蛋白亚类分类。临床检测中常用于高丙 种球蛋白血症类疾病的鉴别。 | 1．检测方法：毛细管内高压液相电泳法； 2．检测项目：免疫分型； 3．检测样本类型：血清、全血、尿液； 4．完全自动化：全血样品检测时具有穿帽检测功能、不需要开盖检测，最大程度避免生物危害；具有仪器内部自动上下颠倒混匀功能，保证样品混匀彻底，结果准确； 5．检测的灵活性：机器具有自动开关机，程序自动切换功能； 6．电泳温控系统:采用帕尔贴贴合式精确温控系统（4℃-85℃），非风冷控温，控温精确度高；
4 | 抗环瓜氨酸肽抗体定量 | 用于体外半定量测定人血清或血浆中的IgG类抗环状呱氨酸多肤(CCP)自身抗体。 | 1.检测原理；两步法免疫检测原理，吖啶酯标记抗体结合物，不受生物素干扰，确保结果准确； 2.室内精密度：样本检测浓度3.0-200 U/ml，CV≤8%； 3.上述参数需提供注册证或试剂说明书或彩页等证明； 4.钩状效应：病人标本检测结果在2000 U/mL之内无钩状反应； 5.试剂与配套检测仪器需在卫生部临检中心室间质评中有独立分组；
5 | 附睾蛋白4（HE4）（酶联免疫吸附法） | 用于体外定量测定人血清中的人附睾蛋白4抗原。 | 1.检测原理；两步法免疫检测原理，吖啶酯标记人附睾蛋白4抗体，不受生物素干扰，确保结果准确； 2.需与CA125项目在同一检测仪器上开展，提供ROMA数值，无需通过第三方软件； 3.可提供≥200测试/盒试剂包装； 4.室内精密度：样本检测浓度1.5-1300pmol/L，CV≤8%； 5.钩状效应：病人标本检测结果在94000pmol/L之内无钩状反应； 6.上述参数需提供注册证或试剂说明书或彩页等证明； 7.试剂与配套检测仪器需在卫生部临检中心室间质评中有独立分组；
6 | 直接抗人球蛋白试验（Coombs试验） | 检测结合在红细胞表面的lgG或补体,可做直接抗人球蛋白（Coombs试验） | 抗人球蛋白(IgG) 检测卡由6个微柱组成，每一柱中含有缓冲液，其成分为牛血清蛋白、大分子增强剂以及≥0.1% (w/v)叠氮钠和≥0.01 M的乙二胺四乙酸 ( EDTA)。1-6号柱(抗人球蛋白绿色):抗lgG ( 兔 )蓝色染料黄色染料.
7 | 促甲状腺素受体抗体测定（化学发光法） | 本产品用于体外定量检测人血清中促甲状腺激素受体抗体 的含量 。 | 1、检测原理；采用竞争法原理。用异硫氰酸荧光素 (FITC) 抗体包被磁微粒， FITC标记的抗人TSH 受体鼠单克隆 抗体-人TSH 受体免疫复合物制备抗原试剂，辣根过氧化物酶标 记的TRAb 与样本中的TRAb 共同竞争抗原试剂中的人TSH 受体 免疫复合物。 2.线性：在线性范围内，线性相关系数 r≥0.9900。 3.上述参数需提供注册证或试剂说明书或彩页等证明；
8 | 血清骨钙素测定 | 用于定量检测人血清或血浆中骨钙素的含量。 | 1.检测原理；采用夹心法原理，用CT抗体包被磁微 粒，辣根过氧化物酶标记CT抗体制备酶结合物。通过免疫反应 形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，该复合物催化发光底物液发 出光子，发光强度与CT 的含量成正比； 2.线性：在线性范围内，线性相关系数r≥0.9900。 CV≤10.0%； 3.钩状效应：测定CT 含量为1000000pg/mL 的样本，结果不低于2000pg/mL；
9 | 糖尿病自身抗体三项（IAA ICA GAD-Ab） | 1型糖尿病的辅助诊断指标 | 1.灵敏度参考品符合率:用经过标化灵敏度参考品(L1、L2、L3)进行检测，L1结果应为阴↑均在可疑区间范围内，L3结果应为阳性； 2.阴性参考品符合率；用经过标化的5份胰岛素抗体阴性参考品N1-N5)进行检测，结果应均阴性； 3.重复性:变异系数（CV)应不高于8.0%； 4.批间精密度变异系数（CV)应不高于15.0%； 5.线性:范围内，相关系数（r)应不小于0.9900； 6.准确度检测抗谷氨酸脱羧酶抗体国际参考血清,国际参考品配制成对偏差应在±15%以内； 7.溯源性:溯源至WHO国际参考血清(NIBSC 970-550)；
10 | 降钙素 | 用于定量检测人血清中降钙素的含量。 | 1.检测原理；采用夹心法原理，用OST 抗体包被磁微 粒，辣根过氧化物酶标记OST 抗体制备酶结合物。通过免疫 反应形成固相抗体-抗原-酶标抗体复合物，该复合物催化发 光底物液发出光子，发光强度与OST 的含量成正比。 2.线性：在线性范围内，线性相关系数 (r) 不 低于0.9900。CV≤10.0%； 3.钩状效应：测定OST含量为4500ng/mL的样本，结果不低于300ng/mL；
11 | 巨细胞病毒IGM/IGG抗体测定 | 本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的巨细胞病毒IgG抗体。 | 1.线性：10-1000AU/ML; CV≤15.0%； 2.试剂与配套检测仪器需在卫生部临检中心室间质评中有独立分组；
12 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒的特异性IgM 抗体。 | 1.S/CO≥1.00时，结果判为阳性；S/CO<1.00时，结果判为阴性； 2.抗凝剂的影响：使用EDTA、肝素、枸橼酸钠抗凝的血浆对检测结果无显著影响； 3.精密性：变异系数不大于15.0%；
13 | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒(HEV)IgG抗体。 | 1.S/CO≥1.00时，结果判为阳性；S/CO<1.00时，结果判为阴性； 2.抗凝剂的影响：使用EDTA、肝素、枸橼酸钠抗凝的血浆对检测结果无显著影响； 3.精密性：变异系数不大于15.0%；
14 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM 抗体。 | 1.S/CO≥1.00时，结果判为阳性；S/CO<1.00时，结果判为阴性； 2.抗凝剂的影响：使用EDTA、肝素、枸橼酸钠抗凝的血浆对检测结果无显著影响； 3.精密性：变异系数不大于15.0%；
15 | 丙型肝炎病毒抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的丙型肝炎病毒的核心抗原。 | 1.检测原理；两步法免疫检测原理，吖啶酯标记HCV抗体，不受生物素干扰，确保结果准确； 2.室内精密度：样本检测浓度50-8300 fmol/L，CV≤10%； 3.上述参数需提供注册证或试剂说明书或彩页等证明； 4.特异性≥99.5%；
16 | 胃泌素17测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 胃癌筛查 可用于提示非萎缩性胃炎胃体黏膜萎缩，胃窦增生或胃体萎缩风险评估 | 1.准确度:使用胃泌素17(G-17)纯品进行测试,其回收率在85-115%范围内； 2.空白限；应不大于15 pg/mL； 3.线性:[20，1000]pg/mL范围内，相关系数（r)应不小于0.9900； 4.精密度:批内变异系数（CV）:测定高、低水平的20个样本，应不大于8.0%； 5.批间变异系数(CV):测定高低水平的20个样本，应不大于15.0%；