中山大学附属第六医院科研设备调研信息

一、信息采集内容

我院拟对以下研设备进行信息采集与调研，望相关厂商积极参与

| 设备需求信息 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 厌氧工作站 |
| 设备用途 | 用于人体肠道微生物的分离培养 |
| 设备原理 | 冷催化原理，在封闭体系内通过催化剂催化腔体内的氧气和氢气反应生成水，将氧气消耗形成厌氧环境，配合供气系统、恒温和恒湿系统为厌氧微生物培养提供合适的环境。 |
| 主要功能 | 进行厌氧操作，培养及分离厌氧微生物 |
| 设备外部尺寸要求 | 宽≤1300mm；深≤800mm；高≤900mm |
| 培养空间 | 宽≥900mm，深≥500mm，高≥580mm；可放置≥600个90mm平皿 |
| 免费保修年限 | 整机原厂免费质保至少3年 |

二、提交资料

1、目录（附联系人姓名、电话）

2、报价方案（质保期按公告要求报价）

3、功能清单

4、配置清单

6、产品资质证明

7、产品彩页

8、产品说明书

9、市场占有率说明

10、合作单位

备注：1、此次仅为产品信息调研，只接收厂家报名。以上资料不需提供纸质版，全部资料盖公章，将电子扫描件打包发送至邮箱827078708@qq.com/tysbk20210609@163.com ，资料标题请注明（项目序号+项目名称+品牌+经销商简称）

2、 此公告为医学工程处通用设备科做市场调研使用，目的为了解市场各品牌功能参数报价等，本次投递资料不作为招标采购使用。后续投标请关注官网采购处挂出的采购公告。

三、提交资料时间

2022/11/24-2022/10/30

四、联系方式

广州市天河区员村二横路26号中山大学附属第六医院4号楼2楼通用设备科2室

联系人：赵老师/王老师  电话：13570424661/020-87587707