**中山大学附属第六医院关于石蜡切片机的调研公告**

**一、信息采集内容**

我院拟对石蜡切片机设备信息进行采集与调研，望相关厂家积极参与。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **功能需求** |
| 1 | 石蜡切片机 | 用于组织切片，切片厚度范围0.5-60μm，样品头可360度旋转，可任意调节切片起始位置。质保期至少3年 |

**二、提交资料**

1、目录（附联系人姓名、电话）

2、报价方案

3、功能清单

4、配置清单

5、参数

6、产品资质证明

7、产品彩页

8、产品说明书

9、市场占有率说明

10、合作单位

备注：以上资料不需提供纸质版，全部资料盖公章，将电子扫描件按资料要求排序并打包发送至邮箱tysbk20210609@163.com打包文件标题请注明项目名称+品牌+经销商简称。

2、此公告为医学工程处通用设备科做市场调研使用，目的为了解市场各品牌功能参数报价等，**本次投递资料不作为招标采购使用**。后续投标请关注采购处官网挂出的采购公告。

**三、提交资料时间**

2022/8/24-2022/8/31

**四、联系方式**

广州市天河区员村二横路26号中山大学附属第六医院4号楼2楼通用设备科2室

联系人：王老师 电话：020-87587707