中山大学附属第六医院科研设备调研信息

一、信息采集内容

我院拟对一批科研设备进行信息采集与调研，望相关厂商积极参与

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 超低温保存细胞及组织，内部有效容积大于750L。 |
| 2 | 生物安全柜 | 为细胞培养提供稳定环境条件，气流模式：30%外排，70%循环。 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 为细胞培养提供稳定环境条件，具高温消毒功能，容量约180L。 |
| 4 | 低温保存箱 | 用于-20低温保存细胞及组织，内部有效容积约500L。 |
| 5 | 液氮罐 | 用于细胞、组织的低温存储。不少于180L。 |
| 6 | 倒置显微镜 | 用于观察细胞，配备4X,10X,20X,40X镜头，500万以上分辨率数码相机 |
| 7 | 冷冻离心机 | 用于样品的高速冷冻离心。支持1.5/2ml、15ml、50ml这几种管子的定角离心；支持15ml/50ml管的水平离心。 |
| 8 | 4度冰箱 | 用于试剂的4度存储。内部有效容积约1000L。 |
| 9 | PCR仪 | 用于体外核酸片段扩增。实验过程中实时显示温控和运行状态。 |

二、提交资料

1、目录（附联系人姓名、电话）

2、报价方案

3、功能清单

4、配置清单

6、产品资质证明

7、产品彩页

8、产品说明书

9、市场占有率说明

10、合作单位

备注：1、此次仅为产品信息调研，只接收厂家报名。以上资料不需提供纸质版，全部资料盖公章，将电子扫描件打包发送至邮箱fanglk3@mail.sysu.edu.cn

/tysbk20210609@163.com ，资料标题请注明（项目序号+项目名称+品牌+经销商简称）

2、 此公告为医学工程处通用设备科做市场调研使用，目的为了解市场各品牌功能参数报价等，本次投递资料不作为招标采购使用。后续投标请关注官网采购处挂出的采购公告。

三、提交资料时间

2022/5/30-2022/6/6

四、联系方式

广州市天河区员村二横路26号中山大学附属第六医院4号楼2楼通用设备科2室

联系人：方老师/王老师  电话：020-38455534/020-87587707