知识城临床检验科冷库需求(参考本部冷库)

| - 温度控制系统: 2~8摄氏度,在温度升至8度前需制冷 |  |
| --- | --- |
| - 温度报警系统:高于8度需立即报警, 同时监控温、湿度. |  |
| 3、整个房间隔热、保温 |  |
| 4、制冷压缩机2台,其中一台备用,在一台坏了以后能立即启用. |  |
| 5、用电、排废水及压缩机外机放置 | 具体位置需跟总务后勤协商,勿影响医院美观 |
| - 内部高度 参考本部高度230cm |  |
| - 照明 需提供内部照明,开关在门外 |  |