## 闸阀
中山六院更换阀门报价
序号 | 事项 | 型号规格 | 位置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 安装DN500锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 4 | 个 |  |  | 1、须在7天内完成更换（不排除春节期间施工）；2、须考虑施工难度。3、手动阀所用品牌须为苏阀、江一、冠龙等品牌同等优质的阀门。
2 | 安装DN500电动阀 | 1、类型：电动开关阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 2 | 个
3 | 安装DN350锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 8 | 个
4 | 安装DN350电动阀 | 1、类型：电动开关阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 4 | 个
5 | 安装DN300锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 4 | 个
6 | 安装DN300电动阀 | 1、类型：电动开关阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 2 | 个
7 | 安装DN250锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 2 | 个
8 | 安装DN150锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 8 | 个
9 | 安装DN150电动阀 | 1、类型：电动开关阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 2 | 个
10 | 安装DN200手动闸阀 | 1、类型：手动闸阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 2 | 个
11 | 安装DN125手动闸阀 | 1、类型：手动闸阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 4 | 个
12 | 安装DN100手动闸阀 | 1、类型：手动闸阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 66 | 个
13 | 安装DN80手动闸阀 | 1、类型：手动闸阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 28 | 个
14 | 安装DN65手动闸阀 | 1、类型：手动闸阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 10 | 个
15 | 安装DN50手动闸阀 | 1、类型：手动闸阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 7 | 个
16 | 安装DN250手动闸阀 | 1、类型：手动闸阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 屋面模块机系统 | 4 | 个
17 | 防护措施费 | 1、现场施工过程中，公共区域地面、墙面防护，施工现场围蔽 2、施工完成后，现场卫生清扫 | 公共区域 | 1 | 项
18 | 旧阀门拆卸及管路调整 | 1、旧阀门拆卸、搬运至院内指定位置 2、由于新阀门与旧阀门长度不一致，需对管道进行切割或加长调整，使管道对接位置符合阀门要求长度 | 机房及管井 | 1 | 项
合计
1、须在7天内完成更换（不排除春节期间施工）；2、须考虑施工难度。

## 蝶阀
中山六院更换阀门报价
序号 | 事项 | 型号规格 | 位置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 安装DN500锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 4 | 个 |  |  | 1、须在7天内完成更换（不排除春节期间施工）；2、须考虑施工难度。3、手动阀所用品牌须为苏阀、江一、冠龙等品牌同等优质的阀门。
2 | 安装DN500电动阀 | 1、类型：电动开关阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 2 | 个
3 | 安装DN350锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 8 | 个
4 | 安装DN350电动阀 | 1、类型：电动开关阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 4 | 个
5 | 安装DN300锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 4 | 个
6 | 安装DN300电动阀 | 1、类型：电动开关阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 2 | 个
7 | 安装DN250锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 2 | 个
8 | 安装DN150锅轮蝶阀 | 1、类型：涡轮蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 8 | 个
9 | 安装DN150电动阀 | 1、类型：电动开关阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 分、集水器 | 2 | 个
10 | 安装DN200手动蝶阀 | 1、类型：手动蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 2 | 个
11 | 安装DN125手动蝶阀 | 1、类型：手动蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 4 | 个
12 | 安装DN100手动蝶阀 | 1、类型：手动蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 66 | 个
13 | 安装DN80手动蝶阀 | 1、类型：手动蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 28 | 个
14 | 安装DN65手动蝶阀 | 1、类型：手动蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 10 | 个
15 | 安装DN50手动蝶阀 | 1、类型：手动蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 管井 | 7 | 个
16 | 安装DN250手动蝶阀 | 1、类型：手动蝶阀 2、连接形式：法兰连接 3、安装内容：含新阀门采购、安装、调试、安装过程中的辅材及安装后保温修复 | 屋面模块机系统 | 4 | 个
17 | 防护措施费 | 1、现场施工过程中，公共区域地面、墙面防护，施工现场围蔽 2、施工完成后，现场卫生清扫 | 公共区域 | 1 | 项
18 | 旧阀门拆卸及管路调整 | 1、旧阀门拆卸、搬运至院内指定位置 2、由于新阀门与旧阀门长度不一致，需对管道进行切割或加长调整，使管道对接位置符合阀门要求长度 | 机房及管井 | 1 | 项
合计
1、须在7天内完成更换（不排除春节期间施工）；2、须考虑施工难度。